**Znak sprawy: PN-7/2021 Załącznik Nr 1 do SWZ**

**OPIS TECHNICZNY**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenera chłodniczego.

1. **WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

Dostawa **nowego kontenera chłodniczego** 40’ REF z agregatem na prąd

1. - wielkość **40’**
2. - Elektryczny agregat chłodniczy
3. - Możliwość ustawienia temperatury wewnątrz komory od -30st C do +30st C
4. - Ściany i sufit łatwo-zmywalne
5. - Zasilanie elektryczne 400V / zabezpieczenie 32A
6. - Aktualne badanie PTI
7. - Rocznik : 2020/21
8. - Podłoga płaska
9. - Gwarancja na agregat 5 lat
10. - Przeszkolenie personelu zamawiającego z obsługi – za dodatkową opłatą
11. - System monitoringu temperatury pracy komory z wyświetlaczem temperatury
12. - Kurtyna paskowa przy drzwiach
13. -  Oświetlenie
14. - Mechanizm umożliwiający otwarcie drzwi od wewnątrz.
15. - miejsce dostawy Ruda Sułowska
16. - czas dostawy 120 dni od podpisania umowy
17. - szkolenie z zakresu obsługi chłodni